## נתונים והנחות
מקרא צבעים
ערך להזנה
נתון לעדכון / בקרה
נתון ממקור אמיתי (לא הערכה)
נתון מוערך/נגזר (עם מקור)
תרחיש A — טכנולוגיה קיימת
תרחיש B — יעיל, ללא תמריץ
תרחיש C — יעיל, עם תמריץ
1. פרמטרים פיננסיים
שיעור מס חברות | % | רשות המסים |  | 23%
שיעור היוון (יזמי / פרטי) | % | סוכם עם דניאל | 6% — הוחלט עם דניאל 2026-07-13 (לעומת 10% תעשייתי שנשקל קודם) | 6%
מחיר חשמל ממוצע לתעשייה | אג'/קוט"ש | חברת החשמל | ממוצע SMP 2024 — נתון כללי, ייתכן שיעודכן לממוצע משוקלל לפי שעות תעו"ז | 14
1ב. מחירי דלקים ומקדמי המרה (עבור בסיס משאבות חום)
מחיר סולר בתעשייה | ₪/ליטר | משרד האנרגיה 2024 [1] | מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח, לפני מע"מ ובלו | 2.5937
מחיר מזוט בתעשייה | ₪/טון | משרד האנרגיה 2024 [1] | תוקן מהיחידה שהוזנה במקור (₪/ק"ג -> ₪/טון) — הערך המקורי לא עקבי עם טווח המחירים בדוח המקורי | 2344.72
יחס קלורי — סולר | טון דלק/MWh | אקסל של עמרי (MRV) [2] |  | 0.085
יחס קלורי — מזוט | טון דלק/MWh | אקסל של עמרי (MRV) [2] |  | 0.088
צפיפות סולר | ק"ג/ליטר | אקסל של עמרי (MRV) [2] | להמרת טון סולר לליטר במידה ונבחר סולר כדלק בסיס | 0.82
2. פרמטר תמריץ — מכפיל פחת (פחת מואץ)
מכפיל שיעור הפחת ← פרמטר המדיניות המרכזי | מכפיל | פרמטר ניתן לשינוי | 1.0 = ללא תמריץ ¦ 2.0 = קפריסין (כפול, 5 שנים) ¦ 5.0 = 2 שנים | 2
מכפיל 2.0 + פחת סטנדרטי 10% = שיעור מואץ 20%/שנה למשך 5 שנים. סה"כ ניכוי = 100% CapEx — היתרון הוא קדמות הניכוי (Time Value of Money).
דוגמאות: 1.0 = 10%/שנה × 10 שנים (סטנדרטי) ¦ 2.0 = 20%/שנה × 5 שנים ¦ 3.33 = 33%/שנה × 3 שנים ¦ 5.0 = 50%/שנה × 2 שנים (מודל קפריסין/אירלנד)
3. שיעורי פחת סטנדרטיים — תקנות מס הכנסה
משאבות חום | % לשנה | תקנות פחת | ציוד מכני | 10%
צ'ילרים | % לשנה | תקנות פחת | ציוד מכני | 10%
מדחסי VSD | % לשנה | תקנות פחת | ציוד מכני | 10%
* שיעורי הפחת הם הנחות עבודה — יש לוודא מול יועץ מס לפני הגשה
4. הנחות לפי טכנולוגיה — כל הנתונים לעדכון בטבלה זו
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | משאבות חום (חימום מים) | צ'ילרים | מדחסי VSD
|  |  |  | vs. תנור מזוט/סולר | vs. מערכת קירור קונבנציונלית | vs. מדחס מהירות קבועה
קיבולת מותקנת | ראו הערה | baseline-technology-data.md — נקודת קיבולת נבחרת |  | 40 | 500 | 45
שעות פעילות שנתיות | שעות | ראו הערה בעמודת הטכנולוגיה | ממתין לייעוץ מהנדס EcoTraders (משאבות חום) ¦ צ'ילרים: 3,000 שעות (מספר עבודה) ¦ VSD: 6,400 שעות (אמצע 6,000-6,800) | PENDING | 3000 | 6400
COP — משאבת חום (יעיל) | יחס | Sprsun — עמוד מפרט מוצר [3] | רלוונטי למשאבות חום בלבד | 4.13
יעילות בעירה — תנור בסיס | % | ASME PTC 4 [4] | רלוונטי למשאבות חום בלבד | 83.5%
סוג דלק בסיס | טקסט | הנחת עבודה — ניתן לשנות | רלוונטי למשאבות חום בלבד — "מזוט" או "סולר" | מזוט
יעילות אנרגטית — בסיסי | ראו הערה | ראו הערה בעמודת הטכנולוגיה | רלוונטי לצ'ילרים/VSD בלבד |  | 0.6 | 21.5
יעילות אנרגטית — יעיל | ראו הערה | ראו הערה בעמודת הטכנולוגיה | רלוונטי לצ'ילרים/VSD בלבד |  | 0.48 | 16.5
חיסכון אנרגטי (מחושב) | % מצריכה | חישוב | רלוונטי לצ'ילרים/VSD בלבד — נגזר משורות 41-42 | -
צריכת אנרגיה/דלק שנתית — בסיסי | ראו הערה | חישוב — קיבולת × שעות × יעילות/COP | טון דלק (משאבות חום) ¦ קוט"ש (צ'ילרים/VSD)
צריכת חשמל שנתית — יעיל | קוט"ש/שנה | חישוב | הצד היעיל תמיד חשמלי בכל הטכנולוגיות
CapEx — ציוד קיים (בסיסי) | ₪ | ראו הערה בעמודת הטכנולוגיה |  | PENDING | 1781000 | 255061
CapEx — ציוד יעיל | ₪ | ראו הערה בעמודת הטכנולוגיה |  | 165177 | 2093000 | 312450
ΔCapEx = יעיל − בסיסי | ₪ | חישוב
אורך חיים — ציוד בסיסי | שנים | ממצאי הנדסה / הנחת עבודה |  | 15 | 15 | 12
אורך חיים — ציוד יעיל | שנים | ממצאי הנדסה / הנחת עבודה |  | 10 | 17 | 12
גורם שחיקת ביצועים | %/שנה | הנחת עבודה (0.5-1%/שנה טיפוסי לציוד מכני) |  | 0.5% | 0.5% | 0.5%
OPEX אחר — בסיסי (תחזוקה, חלפים...) | ₪/שנה | נתוני רפי (טרם התקבל) | ⚠ ממתין לנתוני רפי | PENDING | PENDING | PENDING
OPEX אחר — יעיל (תחזוקה, חלפים...) | ₪/שנה | נתוני רפי (טרם התקבל) | ⚠ ממתין לנתוני רפי | PENDING | PENDING | PENDING
OPEX אנרגיה/דלק שנה 1 — בסיסי | ₪/שנה | חישוב | חישוב
OPEX אנרגיה שנה 1 — יעיל | ₪/שנה | חישוב | חישוב
* OPEX אחר ממתין לנתוני רפי. שאר הנתונים מקורם ב-baseline-technology-data.md ומספרים בהערות/מקורות למטה.
5. מקורות ומתודולוגיה
[1] | משרד האנרגיה, מינהל הדלק והגז — "מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח", שנת 2024. קובץ המקור: orl22024_4.xlsx. מחירי סולר/מזוט בתעשייה ממוצעים לשנת 2024, לפני מע"מ ובלו.
[2] | אקסל של עמרי — מקדמי MRV (Monitoring, Reporting & Verification) הרשמיים של ישראל: ערכים קלוריים לסולר/מזוט וצפיפות סולר.
[3] | Sprsun commercial heat pump product pages — COP 4.13 at 40kW (37-45kW model), COP 3.23-3.24 at 70kW (42-70kW model). Real capacity ceiling is 70kW, not the 150kW originally assumed in an earlier draft.
[4] | ASME PTC 4 (fuel-to-heat combustion efficiency, fire-tube/water-tube units without heat recovery, 80-88% typical range — 83.5% midpoint used).
[5] | ASHRAE 90.1 Table 6.8.1-3 (chiller code-minimum, 500 RT bracket) + DOE FEMP designated-efficient level — baseline 0.60 kW/ton, efficient 0.48 kW/ton.
[6] | capex_all_rounds_annotated.xlsx, sheet "עלות לטון קירור" — 96 real chiller line items from the 2017-2022 grant program rounds, 27 with usable capacity data. Median ₪4,186/ton used for efficient CapEx (recommended over the mean in the source sheet due to flagged outliers). Baseline (₪3,562/ton = ₪4,186 / 1.175) estimated via a 10-25% efficiency cost premium (DOE FEMP cost-effectiveness data + general market commentary, midpoint used) — a derived estimate, not a direct quote.
[7] | capex_all_rounds_annotated.xlsx, sheet "חישוב ממוצע" — grant program averages: heat pumps ₪165,177/unit (49 units), VSD ₪312,450/unit (5 units). Blended averages, not split by capacity or baseline/efficient — applied as the efficient-side CapEx.
[8] | US Air Compressor (usaircompressor.com) — real listed prices: 60 HP (45kW) fixed-speed $18,150-19,800, 200 HP (150kW) fixed-speed $65,999.99. VSD baseline CapEx (₪255,061) estimated by dividing the grant-average VSD CapEx by a 15-30% VSD-over-fixed-speed premium (midpoint 22.5%) — a derived estimate.
[9] | CAGI specific power ranges (ISO 1217 basis) — fixed-speed 20-23 kW/100cfm, VSD 15-18 kW/100cfm at 100 psi reference pressure. Midpoints used (21.5 / 16.5).
מקרא רמת ביטחון: ירוק = נתון אמיתי ממקור ראשוני (לא הערכה) ¦ כתום-אפרסק = נתון נגזר/מוערך עם מתודולוגיה מוסברת ¦ צהוב = ממתין לנתונים (רפי / ייעוץ מהנדס). ראו projects/energy-program/baseline-technology-data.md לפירוט המקורות המלא כולל קישורים.

## ניתוח
מקרא צבעים
ערך להזנה
נתון לעדכון / בקרה
נתון ממקור אמיתי (לא הערכה)
נתון מוערך/נגזר (עם מקור)
תרחיש A — טכנולוגיה קיימת
תרחיש B — יעיל, ללא תמריץ
ניתוח כלכלי — פחת מואץ לפי טכנולוגיה ¦ השוואת שלושה תרחישים
פרמטר מדיניות מרכזי
1. פרמטרים פיננסיים
שיעור מס חברות | % | נתונים והנחות
שיעור היוון | % | נתונים והנחות
מחיר חשמל (₪/קוט"ש) | ₪/קוט"ש | נתונים והנחות
2. פרמטר תמריץ — מכפיל פחת
מכפיל שיעור הפחת ← שנה ב'נתונים והנחות'!F22 | מכפיל | נתונים והנחות
מכפיל × פחת סטנדרטי = שיעור מואץ ¦ סה"כ ניכוי = 100% CapEx ¦ תקופת פחת = 1 ÷ שיעור מואץ
3. ניתוחים לפי טכנולוגיה
3.1 משאבות חום (חימום מים)
* החלפת תנור מזוט/סולר במשאבת חום ¦ אורך חיים: 10 vs 15 שנה ¦ כל הנתונים: גיליון 'נתונים והנחות' — סעיף 4
ב. לוחות פחת (ציוד בסיסי vs. יעיל)
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | שנה 0 (השקעה) | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | שנה 10 | שנה 11 | שנה 12 | שנה 13 | שנה 14 | שנה 15 | שנה 16 | שנה 17 | שנה 18 | שנה 19 | שנה 20
פחת סטנדרטי — תנור מזוט/סולר | ₪ | חישוב | קו ישר ¦ 10%/שנה ¦ עד 10 שנים ¦ CapEx בסיסי | 0
מגן מס — תנור מזוט/סולר | ₪ | חישוב |  | 0
פחת סטנדרטי — משאבות חום (חימום מים) | ₪ | חישוב | קו ישר ¦ 10%/שנה ¦ עד 10 שנים ¦ CapEx יעיל | 0
מגן מס סטנדרטי — משאבות חום (חימום מים) | ₪ | חישוב |  | 0
פחת מואץ — משאבות חום (חימום מים) | ₪ | חישוב |  | 0
מגן מס מואץ — משאבות חום (חימום מים) | ₪ | חישוב |  | 0
ג. ניתוח תזרים מזומנים — שלושה תרחישים
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | שנה 0 (השקעה) | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | שנה 10 | שנה 11 | שנה 12 | שנה 13 | שנה 14 | שנה 15 | שנה 16 | שנה 17 | שנה 18 | שנה 19 | שנה 20
תרחיש A — רכישת תנור מזוט/סולר (ציוד קיים / לא יעיל)
השקעה ראשונית | ₪ | חישוב
OPEX אנרגיה | ₪ | חישוב |  | 0
OPEX אחר (תחזוקה וכו') | ₪ | חישוב |  | 0
תזרים נקי — תרחיש A | ₪ | חישוב
תזרים מהוון — תרחיש A | ₪ | חישוב
NPV מצטבר — תרחיש A | ₪ | חישוב
תרחיש B — רכישת משאבות חום (חימום מים) ¦ פחת סטנדרטי (ללא תמריץ)
השקעה ראשונית | ₪ | חישוב
OPEX אנרגיה (עם שחיקה שנתית) | ₪ | חישוב |  | 0
OPEX אחר (תחזוקה וכו') | ₪ | חישוב |  | 0
תזרים נקי — תרחיש B | ₪ | חישוב
תזרים מהוון — תרחיש B | ₪ | חישוב
NPV מצטבר — תרחיש B | ₪ | חישוב
תרחיש C — רכישת משאבות חום (חימום מים) ¦ פחת מואץ (עם תמריץ)
* OPEX זהה לתרחיש B — ההבדל הוא מגן המס המואץ בלבד
תזרים נקי — תרחיש C | ₪ | חישוב
תזרים מהוון — תרחיש C | ₪ | חישוב
NPV מצטבר — תרחיש C | ₪ | חישוב
ד. תוצאות
NPV — תרחיש A (תנור מזוט/סולר) | ש"ח
NPV — תרחיש B (משאבות חום (חימום מים), ללא תמריץ) | ש"ח
NPV — תרחיש C (משאבות חום (חימום מים), עם תמריץ) | ש"ח
NPV מצטבר — הצדקת השדרוג (B−A) | ש"ח
ערך התמריץ — תועלת הפחת המואץ (C−B) | ש"ח
ROI — תרחיש A | %
ROI — תרחיש B | %
ROI — תרחיש C | %
תקופת החזר ΔCapEx ללא תמריץ (B−A) | שנים |  | זמן להחזר ההשקעה הנוספת ¦ מחושב על ΔCF = CF_B − CF_A
תקופת החזר ΔCapEx עם תמריץ (C−A) | שנים |  | כולל יתרון מגן המס המואץ ¦ מחושב על ΔCF = CF_C − CF_A
NPV מצטבר — מנקודת מבט ΔCapEx (לחישוב תקופת החזר על השקעה נוספת)
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | שנה 0 | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | שנה 10 | שנה 11 | שנה 12 | שנה 13 | שנה 14 | שנה 15 | שנה 16 | שנה 17 | שנה 18 | שנה 19 | שנה 20
NPV מצטבר ΔCF — שדרוג ללא תמריץ (B−A) | ₪ | חישוב
NPV מצטבר ΔCF — שדרוג עם תמריץ (C−A) | ₪ | חישוב
3.2 צ'ילרים
* שדרוג מערכת קירור תעשייתית ¦ אורך חיים: 17 vs 15 שנה ¦ כל הנתונים: גיליון 'נתונים והנחות' — סעיף 4
ב. לוחות פחת (ציוד בסיסי vs. יעיל)
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | שנה 0 (השקעה) | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | שנה 10 | שנה 11 | שנה 12 | שנה 13 | שנה 14 | שנה 15 | שנה 16 | שנה 17 | שנה 18 | שנה 19 | שנה 20
פחת סטנדרטי — מערכת קירור קונבנציונלית | ₪ | חישוב | קו ישר ¦ 10%/שנה ¦ עד 10 שנים ¦ CapEx בסיסי | 0
מגן מס — מערכת קירור קונבנציונלית | ₪ | חישוב |  | 0
פחת סטנדרטי — צ'ילרים | ₪ | חישוב | קו ישר ¦ 10%/שנה ¦ עד 10 שנים ¦ CapEx יעיל | 0
מגן מס סטנדרטי — צ'ילרים | ₪ | חישוב |  | 0
פחת מואץ — צ'ילרים | ₪ | חישוב |  | 0
מגן מס מואץ — צ'ילרים | ₪ | חישוב |  | 0
ג. ניתוח תזרים מזומנים — שלושה תרחישים
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | שנה 0 (השקעה) | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | שנה 10 | שנה 11 | שנה 12 | שנה 13 | שנה 14 | שנה 15 | שנה 16 | שנה 17 | שנה 18 | שנה 19 | שנה 20
תרחיש A — רכישת מערכת קירור קונבנציונלית (ציוד קיים / לא יעיל)
השקעה ראשונית | ₪ | חישוב
OPEX אנרגיה | ₪ | חישוב |  | 0
OPEX אחר (תחזוקה וכו') | ₪ | חישוב |  | 0
תזרים נקי — תרחיש A | ₪ | חישוב
תזרים מהוון — תרחיש A | ₪ | חישוב
NPV מצטבר — תרחיש A | ₪ | חישוב
תרחיש B — רכישת צ'ילרים ¦ פחת סטנדרטי (ללא תמריץ)
השקעה ראשונית | ₪ | חישוב
OPEX אנרגיה (עם שחיקה שנתית) | ₪ | חישוב |  | 0
OPEX אחר (תחזוקה וכו') | ₪ | חישוב |  | 0
תזרים נקי — תרחיש B | ₪ | חישוב
תזרים מהוון — תרחיש B | ₪ | חישוב
NPV מצטבר — תרחיש B | ₪ | חישוב
תרחיש C — רכישת צ'ילרים ¦ פחת מואץ (עם תמריץ)
* OPEX זהה לתרחיש B — ההבדל הוא מגן המס המואץ בלבד
תזרים נקי — תרחיש C | ₪ | חישוב
תזרים מהוון — תרחיש C | ₪ | חישוב
NPV מצטבר — תרחיש C | ₪ | חישוב
ד. תוצאות
NPV — תרחיש A (מערכת קירור קונבנציונלית) | ש"ח
NPV — תרחיש B (צ'ילרים, ללא תמריץ) | ש"ח
NPV — תרחיש C (צ'ילרים, עם תמריץ) | ש"ח
NPV מצטבר — הצדקת השדרוג (B−A) | ש"ח
ערך התמריץ — תועלת הפחת המואץ (C−B) | ש"ח
ROI — תרחיש A | %
ROI — תרחיש B | %
ROI — תרחיש C | %
תקופת החזר ΔCapEx ללא תמריץ (B−A) | שנים |  | זמן להחזר ההשקעה הנוספת ¦ מחושב על ΔCF = CF_B − CF_A
תקופת החזר ΔCapEx עם תמריץ (C−A) | שנים |  | כולל יתרון מגן המס המואץ ¦ מחושב על ΔCF = CF_C − CF_A
NPV מצטבר — מנקודת מבט ΔCapEx (לחישוב תקופת החזר על השקעה נוספת)
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | שנה 0 | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | שנה 10 | שנה 11 | שנה 12 | שנה 13 | שנה 14 | שנה 15 | שנה 16 | שנה 17 | שנה 18 | שנה 19 | שנה 20
NPV מצטבר ΔCF — שדרוג ללא תמריץ (B−A) | ₪ | חישוב
NPV מצטבר ΔCF — שדרוג עם תמריץ (C−A) | ₪ | חישוב
3.3 מדחסי VSD
* מדחסי אוויר עם בקרת מהירות משתנה ¦ אורך חיים: 12 שנה ¦ כל הנתונים: גיליון 'נתונים והנחות' — סעיף 4
ב. לוחות פחת (ציוד בסיסי vs. יעיל)
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | שנה 0 (השקעה) | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | שנה 10 | שנה 11 | שנה 12 | שנה 13 | שנה 14 | שנה 15 | שנה 16 | שנה 17 | שנה 18 | שנה 19 | שנה 20
פחת סטנדרטי — מדחס מהירות קבועה | ₪ | חישוב | קו ישר ¦ 10%/שנה ¦ עד 10 שנים ¦ CapEx בסיסי | 0
מגן מס — מדחס מהירות קבועה | ₪ | חישוב |  | 0
פחת סטנדרטי — מדחסי VSD | ₪ | חישוב | קו ישר ¦ 10%/שנה ¦ עד 10 שנים ¦ CapEx יעיל | 0
מגן מס סטנדרטי — מדחסי VSD | ₪ | חישוב |  | 0
פחת מואץ — מדחסי VSD | ₪ | חישוב |  | 0
מגן מס מואץ — מדחסי VSD | ₪ | חישוב |  | 0
ג. ניתוח תזרים מזומנים — שלושה תרחישים
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | שנה 0 (השקעה) | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | שנה 10 | שנה 11 | שנה 12 | שנה 13 | שנה 14 | שנה 15 | שנה 16 | שנה 17 | שנה 18 | שנה 19 | שנה 20
תרחיש A — רכישת מדחס מהירות קבועה (ציוד קיים / לא יעיל)
השקעה ראשונית | ₪ | חישוב
OPEX אנרגיה | ₪ | חישוב |  | 0
OPEX אחר (תחזוקה וכו') | ₪ | חישוב |  | 0
תזרים נקי — תרחיש A | ₪ | חישוב
תזרים מהוון — תרחיש A | ₪ | חישוב
NPV מצטבר — תרחיש A | ₪ | חישוב
תרחיש B — רכישת מדחסי VSD ¦ פחת סטנדרטי (ללא תמריץ)
השקעה ראשונית | ₪ | חישוב
OPEX אנרגיה (עם שחיקה שנתית) | ₪ | חישוב |  | 0
OPEX אחר (תחזוקה וכו') | ₪ | חישוב |  | 0
תזרים נקי — תרחיש B | ₪ | חישוב
תזרים מהוון — תרחיש B | ₪ | חישוב
NPV מצטבר — תרחיש B | ₪ | חישוב
תרחיש C — רכישת מדחסי VSD ¦ פחת מואץ (עם תמריץ)
* OPEX זהה לתרחיש B — ההבדל הוא מגן המס המואץ בלבד
תזרים נקי — תרחיש C | ₪ | חישוב
תזרים מהוון — תרחיש C | ₪ | חישוב
NPV מצטבר — תרחיש C | ₪ | חישוב
ד. תוצאות
NPV — תרחיש A (מדחס מהירות קבועה) | ש"ח
NPV — תרחיש B (מדחסי VSD, ללא תמריץ) | ש"ח
NPV — תרחיש C (מדחסי VSD, עם תמריץ) | ש"ח
NPV מצטבר — הצדקת השדרוג (B−A) | ש"ח
ערך התמריץ — תועלת הפחת המואץ (C−B) | ש"ח
ROI — תרחיש A | %
ROI — תרחיש B | %
ROI — תרחיש C | %
תקופת החזר ΔCapEx ללא תמריץ (B−A) | שנים |  | זמן להחזר ההשקעה הנוספת ¦ מחושב על ΔCF = CF_B − CF_A
תקופת החזר ΔCapEx עם תמריץ (C−A) | שנים |  | כולל יתרון מגן המס המואץ ¦ מחושב על ΔCF = CF_C − CF_A
NPV מצטבר — מנקודת מבט ΔCapEx (לחישוב תקופת החזר על השקעה נוספת)
פרמטר | יחידות | מקור | הערות | שנה 0 | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | שנה 10 | שנה 11 | שנה 12 | שנה 13 | שנה 14 | שנה 15 | שנה 16 | שנה 17 | שנה 18 | שנה 19 | שנה 20
NPV מצטבר ΔCF — שדרוג ללא תמריץ (B−A) | ₪ | חישוב
NPV מצטבר ΔCF — שדרוג עם תמריץ (C−A) | ₪ | חישוב
4. סיכום השוואתי לפי טכנולוגיה
* מכפיל פחת = 'נתונים והנחות'!F22 — שנה שם ותוצאות מתעדכנות אוטומטית ¦ OPEX אחר ממתין לנתוני רפי ¦ שאר הנתונים ראו גיליון 'נתונים והנחות' סעיף 5 למקורות
טכנולוגיה | NPV A (בסיסי) | NPV B (יעיל, ללא) | NPV C (יעיל, עם) | ΔNPV B−A | שנה 1: ערך תמריץ C−B; שנה 2: ROI A; שנה 3: ROI B; שנה 4: ROI C; שנה 5: החזר ΔCapEx B−A (שנים); שנה 6: החזר ΔCapEx C−A (שנים)
משאבות חום (חימום מים) | bar: שנה 1 to שנה 6
צ'ילרים | bar: שנה 1 to שנה 6
מדחסי VSD | bar: שנה 1 to שנה 6
** ערכי PENDING מתעדכנים אוטומטית עם קבלת הנתונים (שעות משאבות חום, OPEX אחר מרפי)